Raport z wynikami badającymi spełnianie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Adres budynku: 42-217 Częstochowa,  al. Najświętszej Maryi Panny 64

Przeznaczenie budynku:

| kultura | x |
| --- | --- |

Nazwa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dostępność architektoniczna

I. Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków

1. Które z poniższych rozwiązań architektonicznych zastosowano w budynku? (zaznacz występujące)

| 1.1. | Wejście do budynku oznaczone pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożony w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami | □ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Pole manewru wokół głównego wejścia o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm | □ |
| 1.3. | Utwardzona nawierzchnia przed wejściem głównym | □ |
| 1.4. | Nawierzchnia przed wejściem głównym o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6% | x |
| 1.5. | Drzwi automatyczne | □ |
| 1.6. | Drzwi obrotowe lub wahadłowe | □ |

|  |  | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy przed wejściem głównym znajdują się maty/wycieraczki (gumowe, stalowe) (jeśli tak - przejdź do pytania 2.1., jeśli nie - przejdź do pytania 3.) | x | □ |
| 2.1. | Jeżeli są maty/wycieraczki, czy spełniają wszystkie kryteria: trwale przymocowane do nawierzchni, wysokość nie przekracza 1 cm, obecne pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, w przypadku oczek - ich wielkość zabezpiecza przed utknięciem koła lub laski. | x | □ |
| 3. | Czy jest możliwość dostępu do budynku z poziomu terenu? | □ | x |

| 3.1. | Jeśli nie: Czy zastosowano którekolwiek z poniższych rozwiązań: | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | pochylnia | x | □ |
| b) | dźwig osobowy | □ | □ |
| c) | platforma pionowa | □ | □ |
| d) | platforma ukośna | □ | □ |
| 4. | Czy budynek posiada wiatrołap? | □x | □ |
| 4.1. | Jeżeli tak: czy drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 120 cm? | □ | x |
| 4.2. | Jeżeli budynek posiada wiatrołap, czy przestrzeń manewrowa poza polem otwierania drzwi wynosi minimum 150 cm x 150 cm? | x | □ |
| 5. | Ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona o 60 cm (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi) | x | □ |
| 6. | Klamki, zamki oraz dzwonki umieszczone na wysokości 80-120 cm nad poziomem podłogi | x | □ |
| 7. | Czy jakiekolwiek drzwi w budynku mają klamki gałkowe? (nie dotyczy pomieszczeń technicznych) | □ | x |
| 8. | Czy budynek posiada domofon? | □ | x |
| 9. | Czy szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana do natężenia ruchu i wynosi odpowiednio: - w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego - 180 cm - w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego - 150 cm - w przypadku rzadkiego ruchu dwukierunkowego, z zastrzeżeniem, iż taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób - 120 cm | x | □ |
| 10. | Czy w budynku znajduje się co najmniej 1 korytarz, którego szerokość wynosi mniej niż 180 cm i jednocześnie jego długość przekracza 50 m? | □ | x |
| 11. | Czy w ogólnodostępnej przestrzeni budynku znajdują się progi? | x | □ |
| 11.1. | Jeśli tak: czy progi mają wysokość poniżej 2 cm, ścięty klin i wyróżnienie kontrastu na poziomie minimum LRV30? | □ | x |
| 12. | Czy w przestrzeniach ogólnodostępnych wymagających pokonywania znacznych odległości zapewniono nie rzadziej niż co 30 m miejsca siedzące? | x | □ |
| 13. | Czy budynek jest wielokondygnacyjny? | x | □ |
| 13.1. | ile kondygnacji posiada? | 2 |  |
| 14. | Czy w budynku występują schody? | x | □ |
| 15. | Czy w budynku występują schody ruchome? (jeśli tak - przejdź do pytania 15.1., jeśli nie - przejdź do pytania 16.) | □ | x |
| 16 | Czy w budynku występuje/ą dźwig/i osobowe? | □ | X |
| 17. | Czy w budynku zastosowano System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych? (rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. | □ | x |

II. Czy przyjęte w budynku rozwiązania techniczne, zainstalowane urządzenia lub zastosowane środki techniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

|  |  | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Czy w obrębie którejkolwiek z kondygnacji budynku występuje różnica poziomów niwelowana wyłącznie schodami? | x | □ |
| 19. | Czy w budynku znajdują się punkty obsługi klienta/interesanta i/lub punkty informacyjne i/lub kasy? | x | □ |
| 19.1. | Czy znajdują się one w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim? | x | □ |
| 19.2. | Czy blat przynajmniej na odcinku o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki? | □ | x |
| 19.3. | Czy istnieje możliwość podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego? | □ | x |
| 20. | Czy w budynku znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne? | □ | x |

| 21. | Czy w budynku znajduje się pomieszczenie do przewijania dzieci? (zaznaczyć odpowiedź, nie wypełniać w przypadku budynku mieszkalnego) |  |
| --- | --- | --- |
| a) | tak, jest to odrębne pomieszczenie | □ |
| b) | tak, połączone z toaletą | □ |
| c) | nie (przejdź do pytania 22.) | x |

III. Obecność informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

| 23. | Proszę zaznaczyć obecne w ogólnodostępnej przestrzeni budynku elementy systemu odnajdywania drogi - czyli elementy aranżacji ułatwiające samodzielną orientację, poruszanie się w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu. |  |
| --- | --- | --- |
| a) | oznakowanie kierunkowe we wszystkich punktach węzłowych | □ |
| b) | pochwyty wzdłuż ciągów komunikacyjnych | x□ |
| c) | kontrastowa kolorystyka ścian i podłóg | □ |
| d) | system identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy) uwzględniające możliwe ograniczenia użytkowników | □x |
| e) | napisy informacyjne na drzwiach lub obok drzwi (na wysokości wzroku osoby pochylonej lub osoby na wózku inwalidzkim) do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków | □ |
| f) | stosowanie informacji dotykowej, np. oznaczenia w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń, na poręczach schodów | □ |
| g) | tablice informacyjne przy wejściu, węzłach komunikacyjnych, charakterystycznych punktach budynku | □ |
| h) | ogólny plan budynku | □ |
| i) | plan tyflograficzny (dotykowy) budynku umieszczony przy wejściu do niego, odzwierciedlający przestrzeń i jej istotne elementy, z informacjami w alfabecie Braille'a i wypukłymi trasami dotykowymi | □ |
| j) | zegar | x |
| k) | kalendarz | □ |

|  |  | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Czy w budynku zapewniona jest informacja głosowa na temat rozkładu pomieszczeń w budynku? | □ | x |
| IV. 25. | Czy umożliwia się wstęp do budynku osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym) ? | x | □ |
| V. 26. | Czy budynek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób? | □ | x |
| 27. | Czy w budynku znajdują się ciągi komunikacyjne stanowiące drogę ewakuacyjną, w których jakikolwiek element wyposażenia przestrzeni znajduje się poniżej wysokości 220 cm? | □ | x |

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

|  |  | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I.30. | Czy w obsłudze interesantów wykorzystywane są środki wspierające komunikowanie się: |  |  |
| a) | korzystanie z poczty elektronicznej | x | □ |
| b) | przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | □ | x |
| c) | komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych | □ | x |
| d) | przesyłanie faksów | □ | x |
| 31. | Czy zapewniony jest zdalny dostęp online do usługi tłumacza? | □ | x |
| II.32. | Czy są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących: |  |  |
| a) | pętle indukcyjne | □ | x |
| b) | systemy FM | □ | x |
| c) | urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia | □ | X |
| III.33. | Czy na stronie internetowej podmiotu jest zamieszczona informacja o zakresie jego działalności w postaci: | tak | nie |
| a) | elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo | □ | x |
| b) | nagrania treści w polskim języku migowym | □ | x |
| c) | informacji w tekście łatwym do czytania (wielkość czcionki, stopień skomplikowania tekstu) | □ | x |

Miejsca postojowe

|  |  | tak | nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Czy do budynku przynależy parking? Jeśli tak - przejdź do pytania 35., jeśli nie - przejdź do pytania 39. | x | □ |
| 35. | Czy na parkingu wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością? Jeśli tak - przejdź do pytania 36., jeśli nie - przejdź do pytania 39. | x | □ |
| 36. | Ile jest takich miejsc? ...........1........................................ |  |  |
| 37. | Czy płaszczyzna stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością i chodnika są na tym samym poziomie? | x | □ |